건축허가 동의 위험물 검토의견서(독산동 151-0)

1. 건축물 현황

건물명	금천구 ********** 건물	건축주	************
주소	서울특별시 금천구 **********	주용도	공장(지식산업센터)
건물구조	지하4층 / 지상11층, 연면적 17,245.25㎡

2. 위험물 검토

구 분	검 토 내 용
①위험물의 종류	•품 명: ************* •저장취급량: ****
②위험물시설의 구분	•지정수량 이상(허가대상) □일반취급소 □지하탱크저장소 □기 타 ( )
	•지정수량 미만(허가대상 아님) ********************** □시설 없음(소량미만)
③위험물시설의 위치	□옥외 ■옥내******
④비상발전기 (비상발전기가 있는 경우만 작성)	•설치위치(개수): ********* •종류 □실 단위 ■설비단위 □옥외(큐비클식) **************** ********************** ********************
⑤기타 설비 (위험물사용 설비)	********
⑥비고

3. 검토결과

검토결과	*************************************************************
검토 / 확인자	검토자: 금천소방서 예방과 직급: 소방위 성명: 유재광
	확인자: 금천소방서 예방과 직급: 소방경 성명: 박종덕

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		03/22
					양영숙
협조