아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 운영기관 요청사항 검토 지시)

1.업무지시현장: 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 대성기공, 난지물재

생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사 주식회사 삼안

2.작 성 일 자: 2023-03-22 10:03:42

3.지 시 내 용

가. 난지물재생센터 운영과-874(2023. 3. 22.)호와 관련됩니다.

나. 『난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』과 관련하여 운영기관(난지물재생센터) 요청사항에 대해 타당성, 설계변경시 물량 및 소요예산 등을 검토 후 보고하여 주시기 바랍니다.

1). 검토요청사항

가). 총인처리시설 - 기존 2처리장 소화농축분배조(탈수기동 저류조 전)간 바이패스 배관 설치

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다.

첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	이승준		설비총괄과장	장병선		설비부장	03/22
신용휴
협조자	주무관	추한영
시행	설비부-4290	(	2023. 3. 22.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2316	/전송	02-6438-2399	/	fj1123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)