아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	재난안전통신망(PS-LTE)관련 무선통신보조설비 통신상태 현장확인 결과 알림

1. 관련문서

가. 무선통신보조설비 설치기준 개선 현장확인 계획(소방청 소방분석제도과)

나. 재난안전통신망(PS-LTE) 활용에 따른 현장확인 계획보고(예방과-1887/2023.02.13)

2. 소방무선통신망을 재난안전통신망(PS-LTE)으로 통합운영과 관련하여 기존 무선통신보조설비 기준개선을 위한 소방청(소방분석제도과) 주관 민관합동 통신상태 현장확인 결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 일시 : 2023.02.14(화) 13:00~17:00

나. 대상 : **************

다. 인원 : 20명 [소방청(제도분석과) 6, 서울본부 1, 송파소방서 4, 관계인 5]

라. 점검결과 (세부내용 붙임참조)

************************************************

***********************************************

***************************************************

******************************************************************************************

마. 행정사항

○ (현장지휘대) 재난발생 시 피난안전구역을 전진지휘소로 운용은 현장상황에 따라 검토  운영바라며

○ 각종 소방훈련 시에도 무선통신단자함이나 무선안테나(6개소)설치 위치에서 층별 통신상태 확인(재난관리과, 현장대응단, 안전센터)하여 주시기 바랍니다.

○ **********************************************

붙임 재난안전통신망(PS-LTE)활용 롯데월드타워 통신상태 현장확인 결과 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 거여119안전센터장, 잠실119안전센터장, 종합운동장119안전센터장, 가락119안전센터장, 방이119안전센터장
지도관	인정교		예방팀장	신호칠		예방과장	전결 03/22
염무열
협조자
시행	예방과-3788	(	2023. 3. 22.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5262	/전송	02-3402-1190	/	fire3104@seoul.go.kr	/	부분공개(7)