문서번호	행정관리과-3355
결재일자	2023. 3. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
나도흠		정종철	03/22
			代정종철
협 조
	주무관			류혜영

"아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!"

배출수동 오수처리시설(정화조) 교체공사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

강북아리수정수센터

[행정관리과]

배출수동 오수처리시설(정화조) 교체공사 결과보고

배출수동 오수처리시설(정화조) 교체 공사를 완료하고 그 결과를 보고  드림

Ⅰ		추 진 배 경

□ 하수관 역류로 '22년 10월, '23년 1월에 정화조 청소를 시행하였으나 역류 재발생

□ 이에 점검을 실시하였고 토사유입으로 인해 오수처리시설의 수용량이 저하됐음을 확인함

※ 관련법령

- 하수도법 제34조(개인하수처리시설의 설치)

- 환경부고시 제2021-59호 (건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상 인원 산정방법)

Ⅱ		계 약 현 황

□ 계약현황

○ 사 업 명 : 배출수동 오수처리시설 교체공사

○ 계약금액 : 금21,126,600원(금이천일백일십이만육천육백원)

○ 계약업체 : (주)도수환경

○ 사업기간 : '23. 2. 23. ~ 4. 24.

○ 사업내용

- 기존 오수처리시설 폐쇄(폐기물처리)

- 14톤 FRP 오수처리시설(2200A*4300L) 설치

- 일체형 오수처리시설 보호 철판거푸집 설치

Ⅲ		추 진 결 과

□ 배출수동 오수처리시설(정화조) 교체를 완료하고 준공처리 하고자 함

※ 현장 사진

*	*
공사 전	공사 후
*	*
기존 오수처리시설 철거	14톤 FRP 오수처리시설 설치

Ⅳ		향 후 계 획

□ 연 1회 오수처리시설(정화조) 청소 실시 등 지속 관리

붙임  1. 사진대지(배출수동 오수처리시설 교체공사) 1부.  끝.