검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-4284			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						김주호	최상희	03/22
결재일자		2023. 3. 22.
공개여부		부분공개(6)						권오정
CU********2*******A13***************E0400-1
제 목 :	옥내급수관 공사비 지원 신청에 따른 검토 보고 (양천구 남부순환로67길)

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	*************
주 소	********************************* ****************	성 명	***
건물용도	다세대	연면적(㎡)	41.16

□ 검토내용

- 주택유형별 표준지원 공사비

주택유형	표준지원공사비	비 고
공동주택	75만원 + (주거전용면적 – 33㎡) × 960원	최대 140만원 (가구당) ※세대 80만원, 공용 60만원

※ 표준지원 공사비 : 750,000 + (41.16 - 33) x 960 ≒ 757,000원

공사금액 1,500,000원의 80% = 1,200,000원

표준 지원공사비와 공사금액의 80%를 검토결과 적은금액 757,000원 지원결정

※ G4C의 건축물대장 면적 확인

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인 처리하고자 함.

주 소	성 명	건물 용도	연면적 ( m2 )	공사 방법	지 원 가능여부	지원금액(원)	비고
********************************** ****************	***	다세대	41.16	교체	가능	*******

붙임  공사비 지원신청서 1부.   끝.