		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	030056364	민원접수번호	1012023011759
수용가명	***	신청일	2023. 3. 21.
주소	서울특별시 송파구 백제고분로22길 8-5 (삼전동) (05581 송파구 삼전동 30-8)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	40mm
최초개전일	1981. 12. 13.	기물번호	C1900001656
현장방문일	2023. 3. 21. 10:30	현장출동자	송정호
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압	3.0kg/cm²
처리결과	확인 결과 내부 배관 누수 및 앵글밸브 고장으로 인하여 긴급히 앵글밸브를 교체해야할 실정으로 누수복구반에 이첩하여 처리하고자함.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	송정호		급수관리팀장	양봉우		급수운영과장	03/21
이규희
협조자	주무관	박기련
시행	급수운영과-4531	(	2023. 3. 21.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4), 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5153	/전송	02-3146-5189	/	song0717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)