아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(홍은동 14-@@)

1. 건축과-6148호(2023. 3. 21.)와 관련입니다.

2. 건축법 제 11조에 의해 접수된 **********의 급수공사 신청 건은 수도법 제38조 및 서울특별시 수도조례 제6조와 제16조 규정에 의거 아래와 같이 회신합니다.

- 위    치: ***************

- 건 축 주: ********

- 건축규모: 지하1층/지상2층, 연면적 177.167㎡

- 구    경: 적정구경(계량기 25㎜ * 1개소)으로 공사해야 하나, 전용급수설비(계량기15㎜ * 1개소)가 존재함.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김동하		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 03/23
채재일
협조자
시행	급수운영과-5109	(	2023. 3. 23.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3644	/전송	02-3146-3644	/		/	부분공개(6)