아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	서울물연구원장(배급수연구과장)
(경유)
제목	디지털 수도계량기 정적 자기장 시험 의뢰

디지털 수도계량기에 대한 정적 자기장 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 빠른 시일 내 시험을 실시하고 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 시험시료 : 디지털 수도계량기 4개(본부 제공)

- A사 2개(15mm, 20mm 각 1개), B사 2개(15mm, 20mm 각 1개)

나. 시험항목 : 정적 자기장 시험

- 수도계량기 표면에 자석을 놓았을 때 정상 작동 여부

- 자석의 자력 세기별로 실시(자력: 1295, 3400, 4500 가우스)

다. 시험용 자석 : 자석 3개(본부 제공)

붙임 : 시험용 자석 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유준영		계측관리과장	정임근		요금관리부장	03/23
안병희
협조자
시행	계측관리과-2698	(	2023. 3. 23.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 3층 요금관리부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1252	/전송	02-3146-1209	/	juncokr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)