		강동수도사업소
CU********3*******A05***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내 누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가의 옥내 누수진단 신청 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	030571603	민원접수번호	1012023012194
수용가명	주식회사무궁화신탁	신청일	2023.3.23.
주소	서울특별시 강동구 올림픽로60길 25-26 (성내동) (05385 강동구 성내동 83-7)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
세대수		기물번호	b1700037382
현장방문일	2023.3.23. 09:30	현장출동자	***
누수여부	누수있음	수압/관종	kg/cm² /
입회자	***	수용가와의관계
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관	박선영		현장민원과장	03/23
송정자
협조자
시행	현장민원과-4074	(	2023. 3. 23.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02********1	/전송	02)3146-5079	/	psy4551@seoul.go.kr	/	부분공개(6)