문서번호	시설보수과-2589
결재일자	2023. 3. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		이정국	03/23
			차창훈
협 조
	주무관			지종삼
	주무관			백상용
	주무관			박지훈

2023 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3

남부도로사업소

〔시설보수과〕

2023 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

해빙기를 맞아 시설물 안전사고 사전 예방을 위하여 시행한 도로시설물 안전점검 결과 및 조치사항에 대한 보고 임.

□ 추진근거

○ '23년 해빙기대비 시설물 안전점검 실시계획 통보(중대재해예방과-2693호. '23.2.9.)

○ '23년 해빙기대비 시설물 안전점검 실시계획(도로시설과-2303호. '23.2.14)

○ '23년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 계획(시설보수과-1447호. '23.2.17)

□ 점검개요

○ 추진기간 : 2023. 2. 17(금) ~ 2023. 3. 17(금)

○ 대    상 : 60개소

구분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	복 개 구조물	터 널	지하 차도	비고
계	60	16	8	2	14	7	13
1종	8	-	-	-	7	1	-
2종	27	5	5	-	4	6	7
3종 법정외	25	11	3	2	3	-	6

※ 민자시설은 자체점검 : 우면산터널, 우면산지하차도(우면산인프라웨이)

○ 점검인원 : 총 198명 (60개시설물, 외부전문가 합동점검)

- 시설물 담당자 포함 점검 (1개조 3~4명)

○ 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 해빙기 동결융해 등으로 인한 취약 시설물 및 지반(포장), 침하, 옹벽 등 전도위험 시설물 조사 - 배수로 정비상태. 포장상태 이상 유무 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로 시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 근접 확인 - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등 - 토공-교량의 접속부 위험 요소에 대한 집중 점검 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 사면, 배수불량 구간 등

□ 점검결과 조치

○ 지적사항 및 조치결과

- 시설물별 지적 건수

구분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조
적출건	80	22	12	1	16	13	16
조 치	80	22	12	1	16	13	16
미조치	-	-	-	-	-	-	-

- 지적사항(손상유형)

구분	계	시설물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전시설파 손	청소 등
적출건	80	17	25	16	15	1	6
조 치	80	17	25	16	15	1	6
미조치	-	-	-	-	-	-	-

○ 점검결과 지적사항 정비 조치

- 시민생활 불편 및 안전과 직결되는 사항은 '기동반' 활용하여 우선 정비 실시

- 구조물 손상(콘크리트균열, 누수, 열화, 전면포장 등) 등 정비에 일정 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 시행 조치(일상유지보수 업체 정비)

○ 점검 및 정비사진

여의상류IC 샛강2교 배수구내 이물질 등 척치 (정비전)	여의상류IC 샛강2교 직영반 배수구 청소 조치완료 (정비후)	반포천 1복개 신축이음 후타재 골재 탈리 (정비전)	반포천 1복개 직영반 응급복구재 보수조치(정비후)

□ 행정사항

○ 점검결과 지적사항 조치 결과 작성 제출 (도로시설과)

- 결과보고 : 2023. 3. 24(금)

○ 해빙기 점검관련 외부전문가 점검수당 지급(시설안전자문위원)

- 총 지급금액 : **********************

→ ******************************

- 지급방법 : 외부전문가 개인별 계좌 입금

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 해빙기대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 시설물점검 결과(집계표) 1부. 끝.