아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	서울고덕강일 공공주택지구 2지구 및 3지구 내 소화전 검수결과에 따른 재시공 요청

1. 도시조성부-3923(2021.10.6.)호 「서울고덕강일 공공주택지구 2지구 및 3지구 내 소화전 인수인계 요청」와 관련입니다.

2. 고덕강일 2지구 및 3지구내 소화전 현장 검수 결과에 따라 소화전 불량에 대하여 재시공을 요청합니다.

○ 검수결과 : 불량 5개소

순번	위치			불량 사항	비고
1	**	***	************	***********	***
2	**		************	*********	***
3	***		*************	********	***
4	**	***	********	*****	***
5	***		**********	**********)	***

붙임  소방용수시설 검수대상 조사결과(불량) 1부.  끝.

	강 동 소 방 서 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	이기수		재난관리과장	03/23
이미자
협조자
시행	재난관리과-1883	(	2023. 3. 23.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(7)