문서번호	정수과-4033
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	03/24
	정충구

염소 용기 반,출입 대장[23.03.23.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[23.03.23.(목)]

2023.  03. 23. (목)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		426	700		436		700	2염소실	2염소실
2		433	566		430		564	2염소실	2염소실
3		441	696		443		564	2염소실	2염소실
4		1149	537		678		561	2염소실	2염소실
5		1083	536		5420		636	2염소실	2염소실
6					679		563		1염소실
7					5419		635		1염소실
8
계		5병	3,035		7병		4,223
장소		2염소실			1,2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,140kg			kg
	자체계근	8,100kg			4,310kg
주문수량		5,000kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,065kg			-
정산후 잔량		65kg			87kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************