문서번호	시설관리과-5189
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
전소영		代강판오	03/24
			조임남
협조

원인자 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

2023. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

원인자 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 사업구역 내 원인자이설 관련 착공계 제출에 대한 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 흑석3 주택재건축정비사업에 따른 상수도 폐쇄 및 정비공사

ㅇ 위    치 : *******************

ㅇ 공사기간 : 2023.3.30. ~ 4.28.

ㅇ 사업시행자 : *******************************

ㅇ 시 공 사 : **********

ㅇ 공사내용 : 상수도관 폐쇄 및 정비공사

※ 관련문서 : 흑3 제2023-0317-3호(2023.3.17.)「흑석3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 도로확장에 따른 상수도 폐쇄 협의의 건」

□ 이설공사 시공계획

ㅇ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
사업시행자	***********	***********
시 공 사	*****	*************	****** *******
감 리	*****	*************

□ 자재 사용계획

ㅇ 자재 사용목록

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	닥타일주철직관(에폭시분체)	150mm	본	1
2	닥타일주철직관(에폭시분체)	300mm	본	1
3	KP접합부속	150mm	조	7
4	KP접합부속	300mm	조	2
5	KP이탈방지압륜	300mm	개	2
6	KP이음관	150mm	개	1
7	KP이음관	300mm	개	2
8	KP소켓곡관	150/45	개	4
9	원형철개	648	조	1

ㅇ 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

ㅇ 인증방법

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

ㅇ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리·감독

ㅇ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업 계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

ㅇ 원인자부담금(퇴수비용, 출동경비 등) 부과

*****************************

**********************************

□ 조치의견

ㅇ **********************에 착공계 승인 통보

- 상수도관 이설공사(폐쇄 및 정비공사)에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사가능

- '이설승인조건' 이행 조건으로 승인 가능

- 상하수도 전문 건설사업관리기술자를 두고 공사 시행

- 공사완료 후 준공서류 제출

붙임 1. 착공계 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.