아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장(치수과장)
(경유)
제목	지하수 유량계 교체내역 통보 요청

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. `23.3.23 정례검침시 ************************** 소재 지하수 유량계가 아래와

같이 기통보 사항과 다르게 설치되어 있음을 확인하고 알려드리오며,

3.  정확한 지하수요금 부과징수를 위하여 지하수 계량기 교체 내역을 통보를 요청하오니 조속히

회신하여 주시기 바랍니다.

가. 지하수 수전 현황

주소	사용자명	종류	기물번호	최근 검침사항		비고
				검침일	지침
*********** ***********	***	유량 계측기	미등록	`23.3.23	7	`23.3.23 정례검침시 유량계 교체 확인 *`23.1.23 이후 동파교체
				`23.1.23	동파
				`23.11.23	2342
				`23.9.23	2325

끝.

	동부수도사업소장
주무관	이재욱		요금관리1팀장	代이재욱		요금과장	03/24
서미희
협조자
시행	요금과-7042	(	2023. 3. 24.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2691	/전송	02-3146-2739	/	fireball@seoul.go.kr	/	부분공개(6)