아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생 보고서(산소포화도 측정장비)

장비명(건명)	산소포화도측정기 (zoll-Masimo)		관리부서	홍은119안전센터
고 장 일 시	2023. 3.23.(목) 08:40경		장 소	홍은119안전센터 구급차 내
원인 및 상태	노후로 인한 케이블 내부 단선으로 접촉불량
담당자 의견	업체담당자 방문하여 점검한 바 산소포화도 측정기 케이블 교체 및 구급팀에 수리요청
그 밖의 사 항	휴대용 산소포화도 측정기 대체(장비공백 해당없음)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
	해당없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023 년 03 월 24 일 담당자 계급 소방장 성명 장 세 운 (인) 소방기관의 장 귀하

끝.

	홍은119안전센터장
구급대장	장세운		진압1대장	이영진		119안전센터장	03/24
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-879	(	2023. 3. 24.	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, (홍은동)홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	20204@seoul.go.kr	/	대시민공개