아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	성능위주설계(면목 행정문화중심 복합타운) 건축심의 전 내부 사전검토위원회 개최 계획

1. 관련근거

가. 「화재예방,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의 3, 같은 법 시행령 제15조의 4」

나. 소방청고시 제2017-1호(2017. 7. 26.)호 「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」

다. 市예방과-18442(2020. 8. 24.)호 「성능위주설계대상 접수(사전,신고)시 검토사항 확인 철저알림」

라. 예방과-2696(2023. 3. 15)호 「90. 성능위주설계(건축심의) 신고서 접수 보고[면목 행정문화중심 복합타운]」

2. 우리서 관내 건축심의 전 성능위주설계 대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과

같이 내부 사전검토회의를 개최하고자 합니다.

가. 일시/장소 : 2023. 3. 31.(금) 14:00-17:00 / 중랑소방서 2층 소회의실

나. 검토대상 : 면목 행정문화중심 복합타운

대 상	위 치	규 모	용 도	비 고
면목 행정문화중심 복합타운	면목동 378-40외 12필지	지하4층/지상24~39층, 대지면적 25,059.50㎡ 연면적 110,815.6914㎡ 3개동	복합건축물 (공동주택, 판매시설, 공공청사, 청소년수련관, 자동차관련시설)	건축심의 전

다. 검토위원회 구성: 총 14명(위원장 1, 외부위원 2명, 내부위원 10명, 간사 1명)

○ 위 원 장: 예방과장

○ 검토위원

- 외부전문가: ************************

- 현장대응단: ****************

- 예  방  과: *****************************

- 재난관리과: ********************************************

라. 외부전문가 수당 지급

○ 지급금액 : **********************

마. 검토위원회 회의진행 절차

신청인	▶	검토위원	▶	검토위원 / 신청인	▶	검토위원회
심의안건 등 보완사항 발표		검토의견 개별발표		질의응답		검토의견서 작성

※ 검토자료: 성능위주설계 사전검토서, 설계도면[사전 이메일 전송]

바. 검토사항

○ 성능위주설계 심의 가이드라인 반영사항

○ 소방차량의 진입 및 부서에 관한 사항, 화재안전 · 피난계획 수립의 적정성 확인

○ 소방기계, 소방전기 등 소방시설의 적정성 여부 확인

○ 피난설비 및 소화활동설비 분야, 그 외 소방활동 시 필요한 사항 등

3. 행정사항

가. 각 위원들은 면목 행정문화중심 복합타운 성능위주설계 건축심의 전 사전검토회의 시, 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 철저히 확인하여 문제점 및 보완사항의 검토의견을 2023. 4. 5.(수)까지 시설지도(조경현) 메일로 보내주시기 바랍니다.

붙 임  1. 사전검토회의 외부전문가 1부.

2. 서울시 성능위주설계 가이드라인 1부

3. 면목 행정문화중심 복합타운 설계도서 등 각 1부.(대용량파일 개별 메일발송)

4. 검토의견서(면목 행정문화중심 복합타운) 1부.  끝.

	중 랑 소 방 서 장
수신자	재난관리과장, 현장대응단장, 소방행정과장
주임	김동순		예방팀장	황명수		예방과장	정숙경		소방서장	03/24
장만석
협조자
시행	예방과-3055	(	2023. 3. 24.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 재난관리과 의소대	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8892	/전송	02-2187-8332	/	kimartist@naver.com	/	부분공개(6)