문서번호	시설과-2712
결재일자	2023. 3. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설과장
김홍	03/25
	代손영민

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2023.3,6~3,24)

서 울 대 공 원

시 설 과

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`23.3.6~ 3.24.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’23.3.6 ~ 3.24.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
3.6	대공원	관리부복도/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
3.7	대공원	정문 수유실 전등 수시 ON~OFF
	순찰
3.8	대공원	에너지 지킴이 상시순찰 및 절약홍보 실시
	순찰
3.9	대공원	체력단련실 전등/난방기 수시 ON~OFF
	순찰
3.10	대공원	관리부복도/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
3.13	대공원	복도/사무실/체력단련실 전등/난방기 수시 ON~OFF
	순찰
3.14	대공원	대동물관 중식시간 에너지절전 협조요청
	순찰
3.15	대공원	동물부 / 동물병원 복도 전등 수시 ON~OFF
	순찰
3.16	대공원	에너지 지킴이 상시순찰 특이점없음
	순찰
3.17	대공원	복도/사무실/체력단련실 전등/난방기 수시 ON~OFF
	순찰
3.20	대공원	복도/사무실/체력단련실 전등/난방기 수시 ON~OF
	순찰
3.21	대공원	에너지 지킴이 상시순찰 특이점없음
	순찰
3.22	대공원	관리부복도/동물부복도 전등 수시 ON~OFF (10:00~17:00)
	순찰
3.23	대공원	방역팀 전기방석 1ea 수거조치
	순찰
3.24	대공원	특이점없음
	순찰

□ 행정사항

○ 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.