문서번호	주거환경개선과-3242
결재일자	2023. 3. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경사업팀장	주거환경개선과장
이준호		代신경택	03/27
			오장환
협조

「창신1동 공동이용시설(토월)」

누수 관련 현안회의 결과보고

2023. 3.

주택정책실

(주거환경개선과)

「창신1동 공동이용시설(토월)」

누수 관련 현안회의 결과보고

「창신1동 공동이용시설(토월)」 누수가 발생함에 따라 향후 처리방안 논의를 위해 市·區·SH공사 간 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일    시 : '23.03.24.(금) 14:00 ~ 15:00

□ 장    소 : 서소문2청사 6층 주거환경개선과 회의실

□ 참 석 자 : 총12명(市·區·SH공사)

ㅇ 서울시 : 주거환경개선과(과장 외3명), 가족다문화담당관(팀장 외1명)

ㅇ 종로구 : 어르신여성과(과장 외2명)

ㅇ SH공사 : 근린재생사업부(부장 외1명, 시공사 1명)

□ 회의안건

ㅇ 창신1동 공동이용시설(토월) 누수 및 배수불량 등 시설보수 관련

- 지하 강당 및 옥상 누수

- 옥상 및 지하1층 요리교실 배수불량

- 건물 내·외부 균열 등

Ⅱ		회 의 결 과

□ 전면 보수공사 시행(SH공사)

ㅇ 건물 전체 누수 및 공유주방 배수불량, 기둥 파손 등 시공상 발생한 중대한 문제에 대하여는 SH공사 측에서 전면 보수공사 시행 및 근본적인 해소대책 마련

□ 경미한 유지보수(종로구)

ㅇ 1층 화장실 동파에 따른 지하 천정 누수와 관련된 사항 및 정화조 펌프수리 및 도색 등 경미한 사항은 재산위임관리관인 종로구(어르신여성과)에서 유지보수하고,

ㅇ 향후 주민 및 이용자 불편을 최소화 하기 위하여 공유재산법 및 관련 규정에 따라 공유재산을 적정하게 관리하는 데 필요한 예산 편성 필요

Ⅲ		행정사항

□ 방수공사 및 유지보수 요청(市⇒區, SH공사)

- 종로구 및 SH공사에 방수공사 및 유지보수 요청

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 참석자 명부 1부.

3. 보수요청내역 1부.

4. 회의사진 1부.  끝.