아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	화곡1주택재건축정비사업 조합
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 협의 요청에 대한 회신

1. 재난관리과-1830(2023.3.24.)호 "소화전 이설 요청 민원 접수보고"와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 이설 협의 요청한 소방용수시설(소화전)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상: 8개소

연번	관리번호	형식	구분	주소	이설위치	비고
1	******	***	***	**************	**************	******* *****
2	******	***	***	**************	*************
3	******	***	***	**************	*************
4	******	***	***	**************	****************
5	******	***	***	*************	*************
6	******	***	***	**************	*************
7	******	***	***	**************	**************
8	******	***	***	**************	**************
9	******	***	***	*************	* ********

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거하여 이설 비용을 부담하시고, 붙임 파일의 상세위치를 참고하여 식별이 용이하고 통행에 지장이 없도록 이설하여 주시고,

2) 안내한 위치에 소방용수시설 설치 어려울 시 협의 후에 인근 지역에 설치 가능하며,

3) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치 기준)에 따라 설치하고 소화전 이설 완료 후 3일 이내에 공사 전·후 사진을 첨부하여 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  소화전 현재 위치 및 이설 상세 위치 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
반장	편재웅		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	03/27
강경철
협조자
시행	재난관리과-1848	(	2023. 3. 27.	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	부분공개(5)