출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리2팀장	요금과장		결재
윤석진		김수한	03/27
			신종선
협 조

	명에 의하여 2023. 3. 27.(월) 공동사용량 격증 재안내차 ****************에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 3. 27.
보 고 자 : 행정7급 윤석진

보 고 내 용
일 시	2023. 3. 27.(월) 11:30 ~ 14:30
건 명	출장결과보고서(2023. 3. 27. 윤석진, 공동사용량 격증 재안내)

1. 급수전 현황

고객번호	주 소	수용가명	기물번호	구경	업종	지침	비 고
*********	****************	**** ****	***********	40㎜	가정용	7,669㎥	2019. 6. 30. 납기, 2019. 8. 31. 납기 누수감면 이력

2. 현장 조사

수용가 전경	주계량기	안내문 부착

3. 사용량 추이(최근 3개 납기)

고객번호	수용가명	검침일	납 기	공동사용량	공동요금 (각 세대 감면사항에 따라 변동)
*********	**** ****	2022. 11. 25.	2022. 12. 31.	40㎥/18세대 = 0㎥/세대	0원/세대
		2023. 1. 25.	2023. 2. 28.	1,896㎥/18세대 = 105.3㎥/세대	160,420원/세대
		2023. 3. 25.	2023. 4. 30.	1,883㎥/18세대 = 104.6㎥/세대	162,280원/세대

※ 2019. 2. 28. 납기 ~ 2023. 4. 30. 납기 공동사용량은 붙임 개인 내역서에서 “조정량” 참조

4. 조사내용 상세

- 2023. 3. 27.(월) 12:30 삼선동 담당자 윤석진이 수용가에 출장하여 2023. 2. 28. 납기 공동사용량 격증 이후 2023. 4. 30. 납기 공동사용량도 격증하였기에 급수설비 이상 발생에 대한 미조치로 판단하여 수용가에 출장하여 빌라 주민 3명을 그간 추진 경위에 대해 조사하였음.

- 주계량기 1기에 가동 자계량기 6기, 나동 자계량기 12기, 총 자계량기 18기가 연결되어 있음.

- 주민들 전언(가동 주민 1명, 나동 주민 2명)에 따르면, 주계량기에서 가동과 나동으로 수도관이 분기되는데 가동으로 가는 수도관은 2019년 누수 발생 시 전부 교체하였으며, 나동으로 가는 수도관은 응급 복구만 했다고 함.

- **************************************************************************************************************************************

- ********************************************************************************************************************************************************************

- *********************************************************************************************************************************************************************************

- *********************************************************************************************************************************************************************

- 향후 누수 수리 증빙을 고지서 납기로부터 90일이 지나서 제출하더라도 위와 같은 불가피한 사정이 있으므로 누수 감면 처리를 해주는 것이 타당하다 사료됨.

붙임: 1. 개인 내역서 1부.

2. 출장결과보고서(2023. 1. 26.) 1부.  끝.