문서번호	교량안전과-5184
결재일자	2023. 3. 27.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		민형일	03/27
			조현석
협 조	교량기획팀장			민형일
	교량관리팀장			김성권
	특수교량팀장			김귀용
	강구조교량팀장			代박상홍
	강북일반교량팀장			오재영
	강남일반교량팀장			윤옥광
	기술점검팀장			위성환

2023년 특수교량 피뢰설비 점검 및 측정 용역 시행 계획

2023년

특수교량 피뢰설비 점검 및 측정 용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.3.24.(금)

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

2023년

특수교량 피뢰설비 점검 및 측정 용역 시행 계획

교량안전과장 : 조현석☎2133-1940 교량기획팀장 :민형일☎1942 담당 :이노진☎1949

서해대교 케이블 낙뢰사고('15.12월) 후 낙뢰 시 특수교량 피뢰설비의 기능과 성능 확보 여부를 확인하기 위한 점검 및 측정 용역 시행 계획 보고

□ 근    거

ㅇ 도로교 설계기준(한계상태설계법)-케이블교량편 5.9 피뢰설비(‵16.7월 부분개정)

- “5.9.2 유지관리”에서 피뢰설비의 기능과 성능 유지를 위해 정기적으로 점검

⇒ ‘19년 건설기준 코드체계 전환에 따라 “KDS 318010:2019 피뢰설비”로 통합됨

ㅇ KS C IEC 62305-3(구조물의 물리적 손상 및 인명위험)

- 표 E.2(피뢰시스템 최대 검사주기)의 보호레벨Ⅰ,Ⅱ로 육안검사 1회/년, 전체검사 2회/년

ㅇ 특수교량 피뢰설비 개선 추진 계획(교량안전과-1172, 2018.1.22)

ㅇ 특수교량 피뢰설비 유지관리 개선 계획 보고(교량안전과-14563, 2018.8.20)

□ 과업개요

ㅇ 과 업 명 : 2023년 특수교량 피뢰설비 점검 및 측정 용역

ㅇ 과업기간 : 2023. 5월~6월(약60일간)

ㅇ 과업내용

- 피뢰설비 유지관리 매뉴얼 항목별 체크리스트에 따른 점검 및 측정

- 접지저항, 도체저항, 전기적연속성 등 측정 결과로 정상 작동 여부 확인

ㅇ 과업대상 (총12개소)

- 사장교 : 올림픽, 행주, 샛강문화다리, 월드컵대교 (4개소)

- 아치교 : 서강, 양화, 구리암사, 숯내, 이화, 응봉교, 사성교 (7개소)

- ExtraDosed교 : 겸재교 (1개소)

ㅇ 소요금액 : 17,072천원(VAT포함, 제외 시 15,520천원)

【예산과목 : 특별】: 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비

□ 추진방안

ㅇ 추진방법

- 수의계약으로 점검 및 측정 용역 시행

ㅇ 수의계약 관련 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

․ 수의계약에 의할 수 있는 경우 1항 5호–추정가격 2천만원이하 용역

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규, 2018.12)

․ 제5장 수의계약 운영요령, 추정가격 2천만원 이하 1인견적 수의계약 가능

- 수의계약 제도개선 추진 안내(재무관-29352, 2020.6.1.)

․ 용역 1,500만원 이하 → 2,000만원(부가가치세 포함 2,200만원) 이하로 상향 조정

- 수의계약 업체 선정과정 개선 추진계획(재무과-10710, 2021.3.3.)

․ 공개견적 요청 프로세스, 계약업체 평가 이력관리, 가격․품질 고려 수의계약 추진 등

ㅇ 수의계약 사유

- 추정가격이 2천만원 이하 소액

- 피뢰설비 측정 위한 장비 및 전문 인력 보유 필요

※ 측정장비 : 접지저항기, 초/대지 저항측정기, 망원카메라 등

※ 도로사업소 기전과는“전문 인력 및 장비 미보유”사유로 점검 곤란

[특수교량 피뢰설비 유지관리 개선 계획 보고(교량안전과-14563, 2018.8.20.)]

ㅇ 계약업체 선정방법

- 서울계약마당에 공개 견적 요청을 통해 견적서 비교검토 후 계약 대상자 선정

- 품질향상을 위해 대상업체의 사업수행 경험, 전문인력 보유 여부 등 고려 선정

ㅇ 자격요건(면허 등)

-『전력기술관리법』제14조, 동법시행령 제27조에 의한 전력시설물 설계업 면허(종합
또는 전문설계업 1종 이상)를 등록한 업체

- 기술사법 제6조에 따른 전기(피뢰설비)관련 전문분야 등록업체

□ 추진경위 및 계획

ㅇ ‘22. 7월      : 기술용역 타당성심사(자체시행) 완료

ㅇ ‘23. 4월초    : 계약마당에 공개견적요청 및 견적서 비교검토

ㅇ ‘23. 4월중    : 수의계약 요청(교량안전과→재무과)

ㅇ ‘23. 5월~6월 : 용역시행 및 준공

붙임 : 1. 특수교량 피뢰설비 개선 계획 관련 방침 각 1부.

2. 기술용역 타당성 심사 자체시행 결과보고 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 설계내역서 1부.  끝.