문서번호	시설관리과-5447
결재일자	2023. 3. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
황인성	代조익승	03/28
		조임남
협 조
	주무관		代정영섭

노후밸브 교체 검토보고

(대림동 1116-##)

2023. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

노후밸브 교체 검토보고

(대림동 1116-##)

우리 사업소 관내 제수밸브 고장으로 급수 사고가 예상되어 신속하게 교체코자 조치 계획을 검토 보고 드림.

□ 현    황

○ 위    치: ****************** 앞

○ 밸브현황: 제수밸브(D=300mm, 회주철)

○ 공사개요: 노후밸브 교체(D=300mm, L=2m)

□ 보고내용

○ ************* 앞 제수밸브는 노후가 심한 회주철 밸브로 작동 시 적수 발생이 예상되므로 긴급 교체가 필요한 실정임.

○ 위치도 및 GIS현황도

****************

□ 조치의견

○ 위와 같이 노후밸브 교체가 시급한 실정으로 2022년 시설물 유지보수업체의 계약금액 소진으로, 2022년 누수복구 업체 *********에 작업지시하여 긴급으로 조치코자 함. 끝.