문서번호	기전과-2032
결재일자	2023. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	03/28
			심형보
협 조

2023년 풍수해 대비

지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

2023. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

2023년 풍수해 대비

지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

2023년 풍수해대비 지하차도 배수시설에 대해 제작사 및 전문기관과 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		추 진 근 거

□ 2023 지하차도 배수시설 일제점검 계획

(도로시설과-2831, 2023.2.24.)

□ 2023년 풍수해 대비 지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

(기전과-1385, 2023.3.2.)

2		점 검 개 요

□ 점검기간 : ********************

□ 점검대상 : 지하차도 강제배수 시설 8개소***************************

□ 점 검 자 : *************************

○ 기 전 과 : ****************************

○ 제작 및 전문기관

분 야	배수펌프	전기설비	비상발전기	배전반	CCTV	원격감시제어
업 체 명	*****	**** ******	*******	*****	*******	******

□ 주요 점검내용

○ 침수위험 시 대응 체계 적정 여부

○ 배수펌프 및 부대설비(체크밸브 등) 정상작동 여부

○ 수배전반·비상발전기 등 전기설비 및 자동제어설비 이상여부

○ 수위에 따른 펌프 자동운전(제어 이중화 시스템) 작동시험

3		점 검 결 과

□ 지적사항

구분	계	배수펌프	전기설비	비상발전기	배전반	CCTV	원격감시 제어
적출건	*	*	*	*	*	*	*
조 치	*	*	*	*	*	*	*
미조치	*	*	*	*	*	*	*

□ 점검사진

***************	***************
**************	**************

4		조 치 계 획

□ 조치계획

연번	분 야	시 설 명	점 검 결 과	조 치 계 획
1	배수펌프	******	****************************	************
2		******	****************************	****
3		******	***************	************
4	비상 발전기	******	***********************	****************
5		************	***************	************
6		************	*************	************
7	CCTV	************	*****************************	****
8		*******	****************************	************

※ ****** 비상발전기의 경우, 한국전기안전공사 발전기 정기점검 예정(4월)

5		향 후 일 정

□‘23. 3. 30.  : 1차 지적사항 조치결과 제출(기전과→ 도로시설과)

□‘23. 5.   3.  : 2차 지적사항 조치결과 제출(기전과→ 도로시설과)

붙임  1. 지하차도 배수시설 점검결과 1부.

2. 점검 결과보고서 각 1부.  끝.