아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	스핀들 수리에 관한 답변

1. 안녕하십니까? 항상 소방행정 발전에 관심을 가져주심에 감사드립니다. 귀하께서 국민신문고를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 민원인께서 스핀들 수리를 요청하신 해당 지상식 소화전은 고장이 아닌 상태로 스핀들 개폐기라는 장치로 정상적으로 개폐가 가능한 상태이고 출수도 이상없음이 확인되었습니다.

나. 해당 지상식 소화전이 손으로 돌려지는 것은 실제 현장대원들이 출수를 진행하는 것에 상관없는 현상이지만 민원인께서 손으로 스핀들이 돌려지는 것에 크게 걱정을 하시기 때문에 손으로 돌려지지 않게 조치를 해놓은 상태입니다.

다. 소방기본법 제28조 1항에 의거한 정당한 사유 없이 소방용수시설 또는 비상소화장치를 사용하는 행위에 대한 벌칙 안내는 민원인께 협박을 하거나 어떠한 제재를 가하려는 목적이 아닌 참고사항을 안내해 드린 것이며 민원인께서 불쾌하게 느끼셨다면 정중하게 사과드립니다.

라. 마지막으로 민원인께서 말씀하신 점검에 관해서는 법규정에 의거하여 한달에 1회 실시하는 정기조사, 반기 1회 전체 용수를 점검하는 일제조사 등을 철저히 실시하고 있습니다.

3. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 대응총괄팀장 *****************에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	홍덕화		대응총괄팀장	박현규		재난관리과장	전결 03/28
오용규
협조자
시행	재난관리과-1702	(	2023. 3. 28.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)