		강동수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	***********
주소	*********************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	32mm
최초개전일	1983.12.15.	기물번호	***********
현장방문일	2023.03.29. 10:10	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사결과 수압 및 에어 문제로 판단하여 역지변 설치 및 내부 점검 안내

끝.

주무관	임상현		현장민원과장	03/29
송정자
협조자
시행	현장민원과-4457	(	2023. 3. 29.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3005	/전송	02-3146-5079	/	imsang9194@seoul.go.kr	/	부분공개(6)