염소용기 계근대장(정수장 03.09)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	03/29
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0373	563	0314	701
2		0648	539	0633	538
3		0389	559	0384	561
4		0318	561	0374	559
5		0654	539	0363	564
6		3120	564	0387	567
7
8
9
계		6 병	3,325	6 병	3,490
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,810 kg		3,550 kg
	자체계근	8,870 kg		3,540 kg
용기무게		3,325 Kg		3,490 kg
납품수량		5,485 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		85 kg		60 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.