아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	수돗물 사용량 과다 저소득 취약가구 누수진단 실시 결과보고

1. 급수설비과-1849호(2023. 3. 1.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 사업소 관내 수돗물 사용량 과다 ********에 대한 누수진단 실시 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 누수진단 결과

연번	자치구	취약가구 전체 가구수	20톤이상 격증 가구수	현장조사 가구수			진단 미시행
				합 계	옥내누수 확인	옥내누수 미확인
합 계		14,877	157	144	30	114	공가 7, 부재 5, 판독불가 1
1	종로구	1,809	26	23	5	18	부재 3
2	중구	2,043	14	14	1	13
3	용산구	3,043	39	39	6	33
4	성북구	7,982	78	68	18	50	공가 7, 부재 2, 판독불가 1

※ 1) 공가 및 부재 가구는 향후 수용가 요청 시 진단 추진

2) 판독불가 : 만기계량기로 별침회전 여부 판독 불가되어 교체의뢰(사업소 → 서울시설공단)

붙임 : 누수진단 결과 보고서 시식 1부.  끝.

	중부수도사업소장
현장민원팀장	이강욱		현장민원과장	03/29
양해선
협조자
시행	현장민원과-4600	(	2023. 3. 29.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2352	/전송	02-3146-2389	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)