문서번호	급수운영과-5780
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김태규		이훈재	03/29
			김상웅
협조
	주무관		박용석

민원 처리 계획 보고(원효로1가)

*************

철개 보수 계획 보고(원효로1가)

(후암

2023.  03. 29. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

************* 철개 보수 계획 보고
’23.03.29.(수)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :김태규☎2158

2023. 3. 22. ************120응답소로 접소된 상수도 맨홀 침하 민원건에 대한 처리 계획 보고임

□ 민원현황

ㅇ 위    치: ***************

ㅇ 민 원 인: 조 순****************

ㅇ 민원내용: **************** 출입구 앞 철개 침하 안전사고 우려

**********

□ 보고내용

ㅇ 현장조사 결과 우리사업소에서 관리하는 상수도 중형맨홀(∅318)  주변 침하가 되어 철개 및 철개 주변 정비가 필요함

□ 조치의견

ㅇ 맨홀 정비를 시행코자 하며,**********************************」계약업체인 **********에게 작업의뢰코자 함.  끝.