문서번호	급수운영과-5059
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		03/29
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(3. 28.화)

2023. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 3. 28.(화)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 3월				2023. 3월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,451,660	총 공급량			8,444,528	-1,007,132	-10.7
	일 평균			304,892	일 평균			301,590	-3,302	-1.1
	일 최소			297,754	일 최소			289,338	-8,416	-2.8
	일 최대			313,806	일 최대			314,159	353	0.1
1	화	0.3	9.7	297,754	수	2.9	9.0	291,261	-6,493	-2.2
2	수	-2.3	8.8	302,665	목	-1.8	6.6	295,250	-7,415	-2.4
3	목	0.9	12.4	306,671	금	-1.9	10.4	297,340	-9,331	-3.0
4	금	0.6	14.6	298,909	토	3.7	14.1	299,591	682	0.2
5	토	-0.7	6.7	306,744	일	2.5	15.4	308,986	2,242	0.7
6	일	-3.0	6.8	309,850	월	2.2	16.5	298,596	-11,254	-3.6
7	월	-2.7	8.7	307,804	화	6.3	19.4	302,220	-5,584	-1.8
8	화	1.1	12.3	298,315	수	7.4	17.7	307,924	9,609	3.2
9	수	1.7	14.8	309,079	목	7.4	13.1	302,244	-6,835	-2.2
10	목	4.2	15.8	299,616	금	6.2	22.2	296,351	-3,265	-1.1
11	금	5.1	18.4	302,861	토	10.2	22.8	305,814	2,953	1.0
12	토	6.3	19.5	310,342	일	0.6	12.6	296,067	-14,275	-4.6
13	일	10.7	12.6	305,759	월	-1.9	7.6	305,586	-173	-0.1
14	월	4.9	13.2	308,697	화	3.3	15.4	289,338	-19,359	-6.3
15	화	2.3	13.3	306,088	수	3.5	14.4	301,006	-5,082	-1.7
16	수	3.6	16.8	308,363	목	0.4	9.0	295,342	-13,021	-4.2
17	목	7.8	15.1	304,760	금	0.7	12.7	301,889	-2,871	-0.9
18	금	5.5	9.6	301,236	토	2.5	14.0	299,470	-1,766	-0.6
19	토	0.9	6.1	300,277	일	25.3	15.2	309,595	9,318	3.1
20	일	2.2	9.3	312,957	월	2.6	17.1	303,974	-8,983	-2.9
21	월	-0.3	10.9	307,837	화	5.0	22.2	300,887	-6,950	-2.3
22	화	1.1	13.6	306,501	수	9.2	25.1	305,410	-1,091	-0.4
23	수	4.9	8.2	300,905	목	12.3	23.3	306,480	5,575	1.9
24	목	3.9	12.4	298,297	금	7.6	18.3	291,093	-7,204	-2.4
25	금	6.3	17.2	303,181	토	8.0	18.7	314,159	10,978	3.6
26	토	9.5	14.7	299,818	일	4.7	14.0	313,561	13,743	4.6
27	일	5.0	12.6	313,806	월	1.9	14.5	306,666	-7,140	-2.3
28	월	1.5	15.1	312,427	화	2.8	15.7	298,428	-13,999	-4.5
29	화	3.3	15.6	304,656
30	수	5.9	15.7	301,801
31	목	7.6	14.7	303,684
평균기온		3.2	12.7			4.8	15.6

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			304,892	306,666	298,428	-6,464	-2.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,350	112,400	111,900	-2,450	-2.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	101,829	104,600	102,700	871	0.9
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	10,569	10,432	11,112	543	5.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,768	307,200	292,900	2,132	0.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,486	207,102	197,960	6,474	3.4

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-8,238	-3,080	-270	-2,573	419	-656	-5,158	-5,158
	비율(%)	-2.7	-1.5	-0.7	-3.8	0.5	-2.9	-5.2	-5.2
금 일		298,428	203,488	36,320	64,537	80,299	22,332	94,940	94,940
전 일		306,666	206,568	36,590	67,110	79,880	22,988	100,098	100,098

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-96,991	-66,003	33,760	34,289	-178,132	44,080	-30,988	-30,988
	비율(%)	-1.1	-1.1	3.4	2.0	-7.3	7.5	-1.1	-1.1
2023. 3. 1.~ 3. 28.		8,444,528	5,688,539	1,023,180	1,764,672	2,270,340	630,347	2,755,989	2,755,989
2022. 3. 1.~ 3. 28.		8,541,519	5,754,542	989,420	1,730,383	2,448,472	586,267	2,786,977	2,786,977
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(3월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.