문서번호	정수과-2277
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		03/29
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(03/28)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(03/28)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						14,029
03.01		0	0	426		0	0	211	211	13,818
03.02		0	0	426		0	0	236	236	13,582
03.03		0	0	426		0	0	231	231	13,351
03.04		0	0	426		0	0	242	242	13,109
03.05		0	0	426		0	0	239	239	12,870
03.06		0	0	426		0	0	245	245	12,625
03.07		0	0	426		0	0	240	240	12,385
03.08		0	0	426		0	0	251	251	12,134
03.09		0	0	426	5,400	0	0	239	239	17,295
03.10		0	0	426		0	0	232	232	17,063
03.11		0	0	426		0	0	231	231	16,832
03.12		0	0	426		0	0	228	228	16,604
03.13		0	0	426		0	0	242	242	16,362
03.14		0	0	426		0	0	236	236	16,126
03.15		0	0	426		0	0	238	238	15,888
03.16		0	0	426		0	0	240	240	15,648
03.17		0	0	426		0	0	235	235	15,413
03.18		0	0	426		0	0	223	223	15,190
03.19		0	0	426		0	0	218	218	14,972
03.20		0	0	426		0	0	242	242	14,730
03.21		0	0	426		0	0	246	246	14,484
03.22		0	0	426		0	0	229	229	14,255
03.23		0	0	426		0	0	251	251	14,004
03.24		0	0	426		0	0	255	255	13,749
03.25		0	0	426		0	0	248	248	13,501
03.26		0	0	426		0	0	234	234	13,267
03.27		0	0	426		0	0	241	241	13,026
03.28		0	0	426	5,400	0	0	245	245	18,181
03.29			0	426					0	18,181
03.30			0	426					0	18,181
03.31			0	426					0	18,181
합계	0	0	0		10,800	0	0	6,648	6,648

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					27,249			37,593
03.01		657	0	657	26,592		2,041	35,552
03.02		365	358	723	25,869		2,264	33,288
03.03		0	487	487	25,382		2,189	31,099
03.04		0	359	359	25,023		2,130	28,969
03.05		0	307	307	24,716		2,155	26,814
03.06	21,120	0	707	707	45,129		2,213	24,601
03.07		0	898	898	44,231		2,425	22,176
03.08		0	519	519	43,712		1,586	20,590
03.09		0	514	514	43,198	18,400	1,842	37,148
03.10		0	557	557	42,641		2,198	34,950
03.11		0	670	670	41,971		2,122	32,828
03.12		0	604	604	41,367		2,136	30,692
03.13		0	610	610	40,757		2,224	28,468
03.14		0	1,252	1,252	39,505		2,166	26,302
03.15		0	961	961	38,544		2,203	24,099
03.16		0	824	824	37,720	17,780	2,223	39,656
03.17		0	1,267	1,267	36,453		2,217	37,439
03.18		0	1,552	1,552	34,901		2,150	35,289
03.19		0	1,274	1,274	33,627		2,106	33,183
03.20		0	1,329	1,329	32,298		2,214	30,969
03.21		0	1,247	1,247	31,051		2,300	28,669
03.22		0	1,175	1,175	29,876		2,170	26,499
03.23		0	1,189	1,189	28,687		2,262	24,237
03.24		0	1,111	1,111	27,576		2,237	22,000
03.25		0	1,113	1,113	26,463		2,212	19,788
03.26		0	1,009	1,009	25,454		2,087	17,701
03.27	20,940	0	1,149	1,149	45,245		2,440	15,261
03.28		0	952	952	44,293	18,390	2,650	31,001
03.29				0	44,293			31,001
03.30				0	44,293			31,001
03.31				0	44,293			31,001
합계	42,060	1,022	23,994	25,016		54,570	61,162