아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	광진구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제2회 설계변경) 신청에 따른 협의 회신 [252-95/신축]

1. 광진구청 건축과-8645(2023. 3. 23.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축-제2회 설계변경) 신청과 관련하여 소방시설 설치계획 및 관련 설계도서 등을 검토한 결과 허가 “동의” 하오니 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제12조 및 같은법 시행령 제11조」 규정에 따라 소방시설 등이 적합하게 설치되도록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 동의조건: 건축허가 서류는 법정소방시설의 설치여부와 설계도서가 화재안전기준에 적합하여야하며 소방시설 세부설치에 관한 사항은 완공검사시까지 확인조건과 소방시설은 시공자가 적합하게 설치하는 것을 조건으로 동의합니다.

************************

***********************************

********************************

***************************************************

3. 검토내용 등 협조사항

가. 건축사항등 소방시설 변경이 있을시 다시 협의하여 주시고, 건축물의 실내  장식물 및 마감재는 불연재료(해당하는 대상)를 사용하도록 지도 및 검토 바라며,

나. 피난계단, 방확구회 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합하게 설계, 시공 될 수 있도록 검토 바라며,

다. 소방시설공사업법 제13조 및 제17조에 의거 해당하는 건축물은 소방시설  착공신고와 감리자 지정(해당하는 대상) 대상임을 안내 바라며,

라. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제29조에 의거 해당 건축물은 건설현장 소방안전관리자 선임(해당 대상) 대상임을 안내 바라며,

마. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가관련 안내문 1부.

3. 건설현장 소방안전관리자 선임 의무화 안내.  끝.

	광 진 소 방 서 장
지도관	김주원		예방팀장	김보경		예방과장	전결 03/29
김동진
협조자
시행	예방과-3557	(	2023. 3. 29.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6685	/전송	02-2187-8163	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(6)