구급소모품 관리 대장(성인용 패치)

문서번호	현장대응단-1815
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

결재

반장

지휘2팀장

현장대응단장

안석봉

박성윤

03/29

한상우

협조

소    속 : 마포소방서

부 서 명 : 현장대응단

연번	품명	수량	유효기간	비고
1	자동심장충격기 패치(Q-CPR)	57	24.03.05.(7) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)
2	자동심장충격기 패치(일반)	10	23.03.20.(5) 24.01.22.(5)
3	자동심장충격기 패치(MRX)	7	24.01.31.(7)

일련번호		1							규 격		Zoll X-series
물 품 명		자동심장충격기 패치(성인Q-CPR)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	대응단장
1	1.1.				73	24.02.12.(3) 24.03.05.(20) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)			박지훈	한상우		전년도 이월
2	1.19.		1		72	24.02.12.(2) 24.03.05.(20) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)	심정지		이빛나	한상우
3	1.29.		1		71	24.02.12.(1) 24.03.05.(20) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)	심정지		이빛나	이병욱
4	2.6.		1		70	24.03.05.(20) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)	심정지		안진실	한상우
5	2.14.		1		69	24.03.05.(19) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)	심정지		윤성인	박성윤
6	2.28.		10		59	24.03.05.(9) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)			이빛나	이병욱		성산센터 관리전환
7	3.21.		1		58	24.03.05.(8) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)	심정지		이빛나	이병욱
8	3.28.		1		57	24.03.05.(7) 24.04.28.(10) 24.05.07.(40)	심정지		최보경	박성윤

일련번호		3							규 격		성인용 MRX
물 품 명		자동심장충격기 패치(MRX)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	대응단장
1	1.1.				24	24.01.31.(24)			박지훈	한상우		전년도 이월
2	1.9.		1		23	24.01.31.(23)	심정지		이윤호	한상우
3	1.14.		1		22	24.01.31.(22)	심정지		안석봉	육용무
4	1.22.		1		21	24.01.31.(21)	심정지		안석봉	박성윤
5	2.18.		1		20	24.01.31.(20)	심정지		이윤호	권영중
6	3.7.		2		18	24.01.31.(18)	심정지		안석봉	한상우
7	3.12		2		16	24.01.31.(16)	심정지		이은영	이병욱
8	3.13.		2		14	24.01.31.(14)	심정지		안석봉	한상우
9	3.14.		1		13	24.01.31.(13)	심정지		홍현석	한상우
10	3.14.		1		12	24.01.31.(12)	심정지		홍현석	代권영중
11	3.16.		1		11	24.01.31.(11)	심정지		안석봉	한상우
12	3.21.		2		9	24.01.31.(9)	심정지		이은영	한상우
13	3.23.		1		8	24.01.31.(8)	심정지		이윤호	한상우
14	3.27.		1		7	24.01.31.(7)	심정지		안석봉	한상우

일련번호		2							규 격		Zoll X-series
물 품 명		자동심장충격기 패치(성인-일반)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	대응단장
1	1.1.				10	23.03.20.(5) 24.01.22.(5)	.		박지훈	한상우		전년도 이월