소방용수시설 보수 계획 보고

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	김용섭	03/29
		권승계
협 조	주무관		이연한
	주무관		김종묵

문서번호 :	시설관리과-5588

은평소방서로부터 고장소화전 보수 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다..

2023. 3. 29.

보고자 : 직  ******************

□ 고장소화전 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-1799,1885(23.03.28)

연번	위 치	소화전 형식	고장 내역	사용가능여부	비고
1	************ **********	***	******	****	107055
2	************ ***********	***	*********	****	519051

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여 「2022년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업지시하여 보수하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지하식소화전 교체 1개소

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비  끝.