아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 유수율 향상 대책회의 개최 결과 안내

1. 2023 유수율 향상 대책회의 결과보고(요금과-7767,'23.3.29)와 관련입니다.

2. 과소·과대 중블록별 유수율 향상 등 대책 및 소장(과장) 당부사항에 대하여 차질없이 추진하여 주시기 바랍니다.

□ 대책회의 내용

○ 담당자별 업무보고

(공급량 분야)

- 중블록별 유수율 과소,과대 원인 및 대책

- 유량계 관리 대책

(조정량 분야)

- ***************************

○ 소장(과장) 의견 및 당부 사항

(공급량 분야)

-	중블록 경계지역 불일치 수전정보 변경 및 고립여부 확인·조치로 유수율 과소·과대 원인 해소

- 중블록 경계지점 퇴수 등 현장점검시 항상 안전수칙 준수

- 중블록 담당자는 유량감시시스템에 의한 공급량 비교 분석을 통해 누수탐지 등 실시

(조정량 분야)

- ************는 분석 후 전부서 협력하여 추진 요망

□ 행정사항

○ ‘23년 6월말 유수율 향상 대책 2차 회의 개최 예정

붙임 1. 대책회의 결과보고 1부.

2. 회의자료 1부.  끝.

	요 금 과 장
수신자	현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장
요금관리1팀장	이광주		요금과장	03/30
조기동
협조자
시행	요금과-7833	(	2023. 3. 30.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4488	/전송	02-3146-4539	/	podonge21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)