문서번호	정수시설과-2074
결재일자	2023. 3. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
고주현		봉선필	03/31
			이호완
협조
	주무관		양은영

아리수나라 시설물 환경정비 및 개선 계획

2023. 3.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

아리수나라 시설물 환경정비 및 개선 계획

아리수나라 운영상 정비가 필요한 시설물을 수리 개선하여 쾌적하고 안전한 관람환경 조성에 기여함은 물론, 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 시설규모 - 지하1층/지상2층(건물 892㎡ / 대지 3,350㎡)

(단위: ㎡)

구 분	제1전시실	제2전시실	제3전시실	영 상 관	휴게공간	사무실 등
ZONE 명칭	싱글벙글 수도관	아리수 이야기 교실	아리수 공중공원	아리수 한강 공원	안내데스크 등	-
면 적 (892㎡)	244.5㎡	32.6㎡	32.3㎡	23.9㎡	255.5㎡	303.2㎡
전시내용	모험 놀이터	게임형 체험관	포토존	3D 실감 영상관	안내데스크 휴게공간	사무실 전기실

Ⅱ		정비내역 및 검토의견

□ 정비대상 시설물 및 정비내용

○ 1층 싱글벙글 수도관의 밧줄 교체
○ 아리수나라 안전점검 후 개선사항에 필요한 물품 구매 및 정비
○ 아리수나라 1층 어린이 신발장 교체 및 관람객용 슬리퍼 구매

□ 현황 및 검토의견

○ 아리수나라 1층 싱글벙글 수도관의 오르는기구인 밧줄이 끊어져 수리가 필요.

○ 아리수나라 개선사항 파일 첨부

○ 아리수나라 1층 어린이 신발장이 파손되어 고정 나사,등이            외부로 돌출되어 다칠 위험이 있어 교체가 필요.

○ 아리수나라 1층 관람객용 슬리퍼의 파손으로 교체가 필요.

<1층 관람객용 슬리퍼 파손사진>

<1층 오르는기구 밧줄>	<1층 어린이 신발장>

Ⅲ		추진계획

□ 정비기간 : 2023. 3. 29. ~ 4. 12.(2주간)

※ 가능한 기간내 작업을 추진하고자 하나 휴관일에만 작업이 가능한 경우가 있어 작업일정은 탄력적으로 조정 될 수 있음

□ 정비대상 및 세부 정비방법

○ 자체정비

- 1층 싱글벙글 수도관에 맞는 밧줄을 구매하여 자체 인력을 통하여 교체

- 개선사항 및 아리수나라 정비에 필요한 물건 구입 후 배치

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산(안) : ****************************

*********

*********************************************************

*********************************************************

*********************************************************

*************************************************

*********************************************************************

********************************************************

*******************************************************

*********************************************************

******************************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비,사무관리비

붙임   1. 아리수나라 개선사항 1부.   끝.