아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(482호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1078(2023.2.21.)호 「2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비         계획 알림」

나. 서빙고119안전센터-614(2023.2.27.)호「2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사          정비 계획 보고」

2. 위 호와 관련, 서빙고119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 고장발생을

아래와 같이 보고합니다.

【소방용수시설 고장 현황】

형식	용수번호	위치	고장내용	사용가부	비고
지상식	482	용산구 녹사평대로11길 2-4	몸통 파손	사용불가

붙임  고장발생 보고서(482호) 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
주임	김주헌		진압2대장	백성철		119안전센터장	03/31
代백성철
협조자
시행	서빙고119안전센터-1018	(	2023. 3. 31.	)	접수		(		)
우	04398	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7 (서빙고동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	ineed72@seoul.go.kr	/	부분공개(6)