문서번호	정수시설과-1029
결재일자	2023. 3. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
이우헌		03/31
		여인웅
협조

소방시설 등 외관점검결과 보고(3월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

구의아리수정수센터.

(정수시설과)

소방시설 등 외관점검결과 보고(3월)

□ 관련근거

○ 「화재예방법시행규칙」 제10조 별지제12호 소방안전관리자 업무수행 기록표
(소방안전관리업무 수행에 관한 기록ㆍ유지)

○ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(소방청고시)
제7조(공공기관의 자체소방점검표 등) 별지제6호서식

○ 2023년 구의아리수정수센터 소방계획(정수시설과-274, 2023.1.31.)

□ 소방시설 현황

***************

*******************************

○ 주요소방시설

***************************

***************************************

*****************************

*****************************

************************

□ 소화기 현황

소화기 종류/약제중량	계	3.3kg	20kg	2.3kg	4.6kg	3ℓ
합 계	***	***	*	**	**	*
축압(분말,ABC)	***	***	*
이산화탄소(BC)	**			**	**
K급강화액(ABK)	*					*

□ 소방시설 등 점검방법

○ 규칙 제20조제3항(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 및 소방청고시 별지제6호서식 소방시설등 외관점검표를 사용 매월 점검

*****

***************************

*********************

************************

□ 점검내용 : 붙임 외관점검(업무대행)표 참조

□ 점검결과 : 특이사항없음

붙임 1. 소방안전관리자 업무수행 기록표 1부.

2. 소방시설등 외관점검표 1부.

3. 소방안전관리업무 대행 점검표 1부.

4. 소화기 관리대장 1부.

5. 소화기 배치 현황 1부.  끝.