문서번호	기반시설과-2000
결재일자	2023. 3. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	03/31
			김종호
협조

「한강공원 매점(뚝섬1,2호)리모델링공사」

보강공사 실정보고 검토 보고

2023. 03.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(뚝섬 1,2호) 리모델링 공사」

보강공사 실정보고 검토 보고

철거과정중 부식, 파손부분이 추가 확인되어 철거후 보강 및 재설치하여 안전한 편의시설 제공을 위한 실정보고 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 실정보고 검토(감리) 보고[(주)이엔건축사사무소('23.03.28.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(뚝섬1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2023.02.17.~2023.05.17.

□ 도 급 비: 486,028,000원

□ 도 급 사: 썬종합건설(주)

□ 감 리 사: (주)이엔건축사사무소

Ⅲ		보 고 내 용

□ 설계상 존치되어 있는 부분에 대해 철거과정중 부식 및 파손으로 인해 안전사고 발생 위험이 있어 철거후 보강 및 재설치 필요.

○ 바닥면 합판파손으로 합판 교체

***********		***
		*************** ****** ********

○ 데크 및 바닥면 목재틀 부식으로 철거후 신규 설치 및 보강

******		***
		*************** ****** ********

○ 2층 바닥 유공판 뒤틀림 및 용접부 파손으로 철거후 각관 및     철판 보강 설치

****************		***
		*************** ****** ******

○ 1층 천장부 파손·노후화 및 2층 유공판 철거로 천장마감 교체

******		***
		*************** ****** ********

○ 불법 증축물 철거 과정중 파손된 유리 추가 발견하여 교체

****		***
		*************** ****** ********

□ 예산 절감을 위한 자재******** 구매 방식 변경

(사급자재→관급자재)

○ 합성목재데크 현황

**	**	**	**	**
****	****	********	***********	******
****	****	********	***********	**************
*****			***********

※ 시공사 협의 완료

□ 단가 및 물량 검토

○ 단     가

- 계약단가 적용

- 계약 미포함 공정 신규단가 적용시 낙찰율*********적용

******************************

○ 물량 검토: 감리 검토의견과 같이 적정함.

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	***********
	*	***********	***********	***********
*****		**********	**********	***********
***		***********	***********	***********

□ 감리 검토 의견

○ 안전한 편의시설 제공 및 유지보수 등을 위해 보강공사는 필요하며, 단가 및 물량 검토 결과 적정함.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 철거과정중 부식 및 파손이 추가 확인되어 안전한 편의시설 제공을 위한 보강 공사는 타당하며, 감리의견과 같이 단가 및 물량 검토 결과 적정하다고 판단됨.

□ 일부 사급자재(합성목재데크)를 관급자재로 변경하여 예산절감을 통해 사업추진에 만전을 기하고자함.

□ 추후 계약금액 조정시 공사 물량 및 단가, 금액을 확정코자함.

붙임  실정보고 검토 보고 각 1부.  끝.