아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-055)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–055
출동일시		2023. 3. 20.(화) 11:39분경(완진 11:44)
발생장소		***************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	***************************
화재원인		전기적(접촉불량)요인 추정
발화개요		냉난방기에서 화재가 발생하는 것을 목격한 미용실 손님이 119신고한 건으로, 미용실 벽면에 설치된 냉난방기에서 전기적(접촉불량)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 낸난방기를 부분 연소시켰으며, 영업주의 소화기를 이용한 초기진화와 도착한 소방대에 의하여 진화된 사고 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재발생보고서 2023-055 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-055 1부.

3. 화재피해 조사서 2023-055 1부.

4. 화재유형별 조사서 2023-055 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서 2023-055 1부.

6. 질문기록서 2023-055 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	04/01
신민준
협조자	재난조사	김옥규
시행	현장대응단-1826	(	2023. 4. 1.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(6)