아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지상식 소화전에 묶여있는 적치물 제거 요청에 관한 답변

1. 안녕하십니까? 항상 소방행정 발전에 관심을 가져주시는 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하께서는 지상식 소화전에 묶여있는 적치물 제거를 요청하신 것으로 이해하였습니다.

3. 귀하의 민원에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 해당 지상식소화전에 묶여있는 적치물을 현장방문하여 확인하였고 인근 상가의 직원들에게 제거를 통보한 후 적치물을 제거하였습니다.

나. 현재는 기능 및 외관상태 이상없는 상태이며 인근 주민들에게 소화전에는 기능을 저해하는 어떠한 물건도 묶어놓거나 설치하면 안된다고 교육하였습니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 용수담당 *****************에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

담당자	홍덕화		대응총괄팀장	박현규		재난관리과장	전결 03/31
오용규
협조자
시행	재난관리과-1797	(	2023. 3. 31.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)