문서번호	정수과-908
결재일자	2023. 3. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조성연		代조성연	03/31
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			代손영일
	주무관			류혜영
	주무관			최경민

2023년 사업장폐기물(무기성 정수오니) 위탁처리용역 시행계획

2023. 3.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

2023년 사업장폐기물(무기성 정수오니) 위탁처리용역 시행계획

정수처리공정에서 발생하는 정수오니(슬러지)를 적법하게 처리하기

위하여 사업장폐기물 위탁처리 용역(운반 및 처리)을 시행하고자 함

추진근거

□ 「폐기물관리법」 제18조(사업장폐기물의 처리)

□ '23년 정수슬러지 폐기물처리용역 발주계획(생산관리과-2264호, '23.3.8.)

□ 서울시 스마트송장시스템 운영계획(생산관리과-2920호, '21.3.15.)

2022년 계약현황

□ 계약업체 : **********************************

□ 계약방법 : 공개경쟁입찰

□ 계약기간 : ************************(단, 차기 계약시까지 연장될 수 있음)

□ 계약단가 : *************************************** ********

□ 계약물량 : *********(단, 계약 종료 전에 물량이 변동될 수 있음)

*************************************************

*********************************************

연도별 사업장폐기물(정수오니) 처리현황

구 분	*****	*****	*****	*****
계약단가 (원/톤)	******	************* *************	************* *************	************* *************
슬러지발생량 (톤/년)	******	******	******	******
정산금액 (천원/년)	*********	*********	*******	*********
처리방법	*** *******	*** *********** ************	*** *******	*** *******

********************************************

2023년 무기성 정수오니 위탁처리용역 발주검토

□ 계약물량 산출내역

- 산출방법 : 최근 4년의 원수 탁도, 취수량, 응집제 주입률 등의 자료를

기초로 산출식을 통해 정수오니 예상 발생량 산출

구 분	취수량 (m3/일)	원수탁도 (NTU)	응집제주입률 (㎎/ℓ)	함수율 (%)
2019	*******	****	*****	****
2020	*******	*****	****	****
2021	*******	*****	****	****
2022	*******	*****	*****	****
사용값 (취수량 : 최대, 그 외 : 평균)	*******	****	*****	*****

***************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************

- 예상발생량 : *********

- 발주물량   : **************************

□ 처리비 단가 산출내역(부가세 별도)

- 처리비 산출방법 : 폐기물처리업체 시장조사를 통하여 가장 낮은 처리비 적용

업체명	*********	*********	****	****	****	**
처리비	******	******	******	******	******	***

- 운반비 산출방법 : 처리업체 중 폐기물 도착지점이 정수센터에서 가장 먼

업체를 기준으로 표준품셈을 이용하여 원가 계산

기준업체	주 소	거 리	산출 단가
*****	******************	*********	********* ***********

※ 낙찰자가 결정되면 실제 운반거리를 고려하여 운반비를 재산출하고 낙찰률을

적용하여 운반비가 감액되는 경우 해당 금액으로 변경계약 시행

2023년 시행계획

□ 용 역 명 : 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리 용역(장기계속 단가계약)

□ 용역기간 : ****************************

※ 기타요인으로 인하여 차기 계약이 늦춰질 경우 착수일이 늦춰질 수 있음

□ 총 발주 물량 :********

‣ **********************************

‣ **********************************

※ 단, 상황과 여건 등에 따라 계약기간 중에 물량이 변동될 수 있음

□ 총 추정금액 :*******************************************

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 입찰방법 : 공개경쟁(적격심사)

향후일정

□ *************************

□ ************************)

□ ***************

□ **************************

□ *********************

붙임  1. 설계내역서  1부.

2. 산출기초조사서  1부.

3. 운반비 원가계산서 및 산출내역서  1부.

4. 사업장폐기물 발생량 산출서  1부.

5. 사업장폐기물 처리용역 과업지시서   1부.

6. 사업장폐기물 처리용역 계약특수조건 1부.   끝.