아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] [국민신문고](SPP-2303********)지상식소화전 보호틀규정과방침에 의한 정비 바랍니다

안녕하십니까? 평소 소방행정 발전에 관심 가져주셔서 감사의 말씀을 드립니다.

귀하께서 응답소(국민신문고, 120다산콜 등)를 통해 신청하신 민원(신청번호 20230325900002)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지상식 소화전 보호틀 재설치 요청에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하께서 문의주신 보호틀에 대한 법적인 규정 및 방침은 현재 성문화되어 있지 않으며, 현장을 확인한바, 왼쪽 출수구에 호스 연결이 쉽지 않으나, 밸브의 조작 및 반대편 출수구 이용에는 지장이 없어 예산을 투입하여 현재 설치되어 있는 보호틀을 철거 및 재설치할 정도로 소화전의 효용을 해치지 않는 것으로 판단되며, 추후 재정비할 수 있도록 조치하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 동대문 소방서 재난관리과 유상훈 반장(☎ 02-6942-1243)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다.  감사합니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다

반장	유상훈		대응총괄팀장	류흥원		재난관리과장	04/03
황호준
협조자
시행	재난관리과-2089	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)