아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] [국민신문고](SPP-2303********)지상식소화전 소화전 누수 5~10초 단위로 물샘 빠른

안녕하십니까? 평소 소방행정 발전에 관심을 가져주심에 감사의 말씀을 드립니다.

귀하께서 응답소(국민신문고, 120다산콜 등)를 통해 신청하신 민원(신청번호 20230325900037)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지상식 소화전 누수에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하께서 문의주신 현장을 확인한 결과, 지상식 소화전 몸통 스핀들이 잘 잠기지 않는 증상으로 물이 새고 있는 것을 확인하였습니다. 소화전 몸통의 노후로 인한 것으로 판단되며 수도법 제45조에 의해 수도사업자는 공공의 소방을 위하여 필요한 소화전을 설치ㆍ관리하여야 한다는 규정에 따라 관할 수도사업소에 긴급보수를 의뢰하도록 하겠습니다.

소화전에서 약간의 누수가 있기는 하나, 소화전의 기능은 이상없음을 확인하였으며

예산 등의 사정으로 보수 우선순위에 따라 긴급한 순으로 공사가 진행되어 빠른시일 내

보수가 이루어지지 않을 수 있음을 양해바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 동대문소방서 재난관리과 유상훈 반장(☎ 02-6942-1243)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다.  감사합니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다

반장	유상훈		대응총괄팀장	류흥원		재난관리과장	04/03
황호준
협조자
시행	재난관리과-2087	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)