문서번호	간호1과-3298
결재일자	2023. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
주경희		장말례		04/04
				박연수
협 조	주무관
	최아영

2023년 3월 환자안전관리 점검표(31병동)

□ 병동명: 31병동                □ 점검일: 2023. 3. 31.                점검자: *****

구분	점검항목	점 검 내 용			상 태	비 고 (조치사항 등)
의료 기기 관리	산 소 기	작동 및 잠금 상태 이상			********
		증류수 적정선 유지			********
	흡입기(suction)	압력 유지 및 작동 상태			********
	환자 감시장치 (EKG Monitor)	SPO₂, BP, P, R 표시 기능			********
		EKG Monitor 작동상태			********
		이상 소견 시 알람 작동 상태			********
	수액 주입 기구	주입속도 조절 및 작동 상태			********
		이상 소견 시 알람 작동 점검			********
	제 세 동 기	전원작동 및 충전상태			********
		패들 정리 상태			********
의료 용구 관리	환자 운반차	운반차 난간 및 바퀴 작동 상태			******** ****	휠체어 1개 불용
	IV pole & Walker	바퀴 작동 상태			********
		높이조절 조임 나사 상태			********
	샤워 트롤리	전원 작동 및 충전 상태			********
		높이조절 레버 작동			********
응급카트	물 품 관 리	■양호 □불량			********
		intubation-set 작동			********
각 실 관리	병 실	상두대 주위 청결 및 안전 상태			********
		침상 lamp 및 call bell 작동상태			********
		소화기 정 위치(소화기, 투척용, 소방포)			********
	세 탁 처 리 실	일반 의료폐기물 뚜껑			********
		오물처리 상태			********
		일반세탁물(초록)과 오염세탁물(빨간) 분리상태			********
	목 욕 실	call bell 작동			********
		미끄럼방지 부착 상태			■*******
	휴 게 실	환경 청결 상태			********
환자안전관리	환 자 확 인	2가지 이상(이름, 주민등록상 생년월일, 등록번호)			********
	투 약 안 전	고위험 의약품 안전사용 지침 준수			********
	감 염 예 방	정확한손위생 수행(시점, 시간, 방법)			********
	낙 상 예 방	낙상 고위험군에 대한 직원간 정보 공유			********	*******************
		최근 6개월 이내 낙상 경험자(15세 미만)의 고위험군 예방활동 적용			******** ****
		침상난간 및 안전가드 상태			********
안전교 육	병 동 직 원 (조무사, 간병인 포함)	** *******	*** ********	외 부 인 력 (보호자, 실습생, 자원봉사자 등)	*** **********	*** *******
특 이 사 항		- 03.17. 병동 가림막 레일 설치 - 03.27. 환자중앙감시장치 점검(알마케어) - 03.29. 휠체어 바퀴 공기 채움(2대), 자세교정기 바퀴 교체 - 03.30. 심장충격기, 환자감시장치(YM-6000)점검