아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화 민원접수에 따른 처리 결과 알림(SB000)

1. 예방과-3005('23.4.3.)「전화 민원 접수 처리전(SB000)」와 관련입니다.

2. 민원신청 내용

가. 신청일시 : 2023. 03. 31. 10:10

나. 방문일시 : 2023. 04. 03. 14:00

나. 대    상 : *********************

다. 민원내용 : 다세대주택 층별로 중간중간 세대에 적치물(소방안전관리자 직접 문의)

3. 처리결과

안녕하십니까? 귀하께서 강북소방서 예방과 민원실 전화를 통해 신청하신 민원(예방과-3005)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

1) 2023.04.03. 14:00경 현장방문 한 바, "***** 공동주택 계단통로에 생활집기구가 일부 적치되어 있으며, 화재시 피난에 크게 장애가 되는 정도인지에 대한 판단 요청"에 관한 것으로 이해됩니다.

2) 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

-  적치물은 통로 1/2이 넘지 않는 범위안에 잠시 일부공간에 소량 적치한 것으로, 쉽게 이동이 가능하며 장애를 즉시 제거할 수 있는 상태이므로 피난장애에 해당되지 않는 것으로 판단됨.

2) 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 강북소방서 예방과*******************에게 연락주시면 성심성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

붙임  1. 전화 민원 접수 처리전(SB000) 1부.  끝.

조사관	장선희		검사지도팀장	문종훈		예방과장	04/04
정상원
협조자	조사관	윤광현
시행	예방과-3133	(	2023. 4. 4.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	nsh8706@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)