아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	상계5증압장 배수펌프 외부배관 정비 요청

상계5증압장 침수방지용 배수펌프 토출 외부배관 막힘으로 인하여 배수펌프 가동시 역류가 발생하고 있는 상태로서 펌프실 침수시 모터펌프 등 기전시설물 고장발생 및 아리수 공급 중단 발생우려가 높은 바, 외부 배수배관을 정비요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 정비대상: 상계5증압장 배수펌프 토출측 외부배관 정비

나. 위    치: 노원구 상계동 136-65(상계5증압장)

붙임  상계5증압장 사진 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	이영훈		기전팀장	김영민		시설관리과장	04/05
이규현
협조자
시행	시설관리과-5991	(	2023. 4. 5.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3417	/전송	02-3146-3439	/	dldudgns@seoul.go.kr	/	대시민공개