문서번호	설비부-5174
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이상록		곽용길	04/05
			신용휴
협 조

「제2자유로 입체화 기계설비공사」 준공검사 결과보고

『제2자유로 입체화 기계설비공사』

준공검사 결과보고

2023.  4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 입체화 기계설비공사』

준공검사 결과보고

「제2자유로 입체화 기계설비공사」에 대하여 건설사업관리단으로부터 준공검사 결과가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요 및 검사근거

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 제2자유로 입체화 기계설비공사

ㅇ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵교차로 일대

ㅇ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582)
ㅇ 감 리 단 : 동부엔지니어링(주), (주)천일

ㅇ 주요설비 : 배수펌프 5대, 호이스트 1대(1톤) 등

□ 계약현황

구 분	계약자	계약기간	계약금액(원)
공 사	*******	‘21.10.03. ~ ’23.03.31.	134,878,110
관급자재	****	‘22.05.02. ~ ’23.03.31.	111,120,660

□ 준공검사 근거

ㅇ 지방계약법 제17조 및 같은법 시행령 제64조

ㅇ 공사계약일반조건 제27조

ㅇ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조 및 제103조

ㅇ 준공검사 결과보고 (동부엔지니어링(발) 2023-1023(2023.03.31.)

ㅇ 관급자재 검사조서 제출 (제2자유입건 제2023-81호, 2023.03.24.)

Ⅱ		준공검사 결과

□ 준공검사 실시

ㅇ 검 사 일 : 2023.03.29.

ㅇ 검 사 자 : ******************

ㅇ 입 회 자 : **************************** *********

ㅇ 준공검사 요청금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액	전회 기성	금회 기성	누계금액	비고
공 사	134,878,110	130,189,000	4,689,110	134,878,110
관급자재	111,120,660	100,008,590	11,112,070	111,120,660

□ 준공검사 결과

ㅇ 건설사업관리단 준공검사 결과서

연번	검사항목	검사결과
1	준공내역서(준공금액) 검토	적합
2	준공내역서(제경비) 검토	적합
3	준공도면 작성 확인	적합
4	설계서대로 시공여부	적합
5	시설물 설치상태(미시공 개소 유무확인)	적합

ㅇ 건설사업관리단 검토의견

- 준공검사 조서 관련 현장시공(집수정 수중펌프설치 및 지하차도 내 소화기함 등) 확인결과, 내역 및 도면과 같이 동일하게 시공되었음을 확인함.

ㅇ 공사관리관 입회결과

- 준공검사자가 계약서, 시방서, 설계내역서 및 도면 등에 따라 준공검사를 실시하였으며, 해당 과정에 이상없음을 확인함.

Ⅲ		조치계획

□ 계약부서 통보 및 대금지급

ㅇ 건설사업관리단에서 실시한 준공검사 결과가 적합한 것으로 확인되어, 준공검사 결과를 계약부서(총무부)에 통보 조치하고자 함.

붙임  건설사업관리단 준공검사 결과보고 각1부.  끝.