문서번호	시설관리과-6143
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	04/05
			신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	주무관		강병국
	주무관		노병권

소형생물 유입방지 배수지 방충망 점검계획

2023. 4.

강서수도사업소

소형생물 유입방지 배수지 방충망 점검계획

소형생물 활동기(3월~4월)가 도래함에 따라 배수지 내 소형 생물 유입 방지를 위한 방충망 점검 계획을 보고 드림

□ 점검대상

○ 배수지 8개소

- 급수운영과 6개소 : 목동, 신정, 신월, 개봉, 온수, 오류

- 시설관리과 2개소 : 우장산, 화곡

□ 점검 기간

○ 점검기간 : 2023. 4.  4.(화) ~ 4.  7.(금)

○ 정비기간 : 2023. 4. 10.(월) ~ 4. 14.(화)

□ 점검 개요

○ 점검방법

- 배수지 방충망 설치현황과 현장 설치 상태 일치 여부 확인

- 배수지 항 출입문 상태 점검

- 방충망 파손, 이격, 녹발생 등 이상유무 육안점검

○ 점검자

- 시설물 및 순찰 담당주무관

□ 점검 조치사항

○ 배수지 방충망 설치 현황 현행화 및 필요시 추가 설치

○ 방충망 파손 등 발견시 배수지 방충망 설치 기준에 따라 보수조치

○ 배수지 항 출입문 닫힘 불량 등 발견시 보수조치

○ 소형생물 유입 방지 등을 위해 배수지 방충망 상시 순찰 강화

□ 행정사항

○ 점검 및 조치 완료 후 본부 시설관리과 보고(2023.4.14.까지)

붙임  1. 배수지 방충망 설치 현황 1부.

2. 배수지 방충망 설치 기준 1부.  끝.