문서번호	정수과-2487
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
심창우		04/05
		김경진
협 조
	주무관		윤좌헌

고압가스 수불부(04/01~03)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(04/01~03)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						17,437
04.01		0	0	426		0	0	240	240	17,197
04.02		0	0	426		0	0	246	246	16,951
04.03		0	0	426		0	0	252	252	16,699
04.04			0	426					0	16,699
04.05			0	426					0	16,699
04.06			0	426					0	16,699
04.07			0	426					0	16,699
04.08			0	426					0	16,699
04.09			0	426					0	16,699
04.10			0	426					0	16,699
04.11			0	426					0	16,699
04.12			0	426					0	16,699
04.13			0	426					0	16,699
04.14			0	426					0	16,699
04.15			0	426					0	16,699
04.16			0	426					0	16,699
04.17			0	426					0	16,699
04.18			0	426					0	16,699
04.19			0	426					0	16,699
04.20			0	426					0	16,699
04.21			0	426					0	16,699
04.22			0	426					0	16,699
04.23			0	426					0	16,699
04.24			0	426					0	16,699
04.25			0	426					0	16,699
04.26			0	426					0	16,699
04.27			0	426					0	16,699
04.28			0	426					0	16,699
04.29			0	426					0	16,699
04.30			0	426					0	16,699
			0	426					0	16,699
합계	0	0	0		0	0	0	738	738

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					41,219			40,224
04.01		0	1,188	1,188	40,031		2,982	37,242
04.02		0	1,369	1,369	38,662		3,063	34,179
04.03		0	1,538	1,538	37,124		3,172	31,007
04.04				0	37,124			31,007
04.05				0	37,124			31,007
04.06				0	37,124			31,007
04.07				0	37,124			31,007
04.08				0	37,124			31,007
04.09				0	37,124			31,007
04.10				0	37,124			31,007
04.11				0	37,124			31,007
04.12				0	37,124			31,007
04.13				0	37,124			31,007
04.14				0	37,124			31,007
04.15				0	37,124			31,007
04.16				0	37,124			31,007
04.17				0	37,124			31,007
04.18				0	37,124			31,007
04.19				0	37,124			31,007
04.20				0	37,124			31,007
04.21				0	37,124			31,007
04.22				0	37,124			31,007
04.23				0	37,124			31,007
04.24				0	37,124			31,007
04.25				0	37,124			31,007
04.26				0	37,124			31,007
04.27				0	37,124			31,007
04.28				0	37,124			31,007
04.29				0	37,124			31,007
04.30				0	37,124			31,007
				0	37,124			31,007
합계	0	0	4,095	4,095		0	9,217