문서번호	급수운영과-5491
결재일자	2023. 4. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
송정호		양봉우	04/05
			이규희
협조
	급수운영팀장		송종학

광암1중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(3월)

2023. 4.

강동수도사업소

급수운영과

< 2023년 3월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 송정호

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘22년 3월	1,455,800	163,812	40,899	53	-	7	27	4	319
‘23년 3월	1,436,850	160,598	41,106	55	-	-	-	-	-
증·감	감18,950	감3,214	증207	증2	-	감7	감27	감4	감319

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년도 대비 공급량은 감소하였음(감19천톤) 전년도 대비 인구수 감소(감3,214명) 및 수전수 증가(증207전) 전년도 대비 누수방지량 감소
3월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 성내3구역, 성내5구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 2023년 장기사용 배수관 정비 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘23년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	93.0	93.0
2023년	83.6	83.6
증 ․감	감9.4	감9.4

< 2023년 3월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 3. 2.~2023. 3. 31.

- 점 검 자: 송정호 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

******

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.